## опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа счетчика газа ТРСГ-ИРГА
с вихревым расходомером «Ирга-РВ»
с ультразвуковым расходомером «Ирга-РУ»
со струйным расходомером «Ирга-РС»
Предприятие – Заказчик
Адрес юр./почт.
ИНН Заказчика | [10 empty] | КПП Заказчика
Отв. лицо (должность, ФИО) | [6 empty] | инженер-технолог Шарипова Гульназ
Телефон/факс | [12 empty] | e-mail
Конечный заказчик |  |  |  | АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
1 Характеристики измеряемой среды
1.1 Наименование среды:
|  | Природный газ |  |  |  |  | ПНГ |  |  | Кислород |  |  |  | Водород |  |  | Воздух
Другое
(для многокомпонентных смесей требуется сертификат на газ)
1.2 Температура среды, °С | [6 empty] | min | 0 |  |  | max | 50
1.3 Расход в стандартных условиях | [6 empty] | 1.4. Диапазон давлений (изб.), соответствующих расходу
[7 empty] | Рmin, МПа |  |  |  | Рmax, МПа
Qmin, м3/ч
Qmax, м3/ч
1.5 Содержание в % азота | [12 empty] | углекислого газа | [7 empty] | (только для природного газа)
1.6 Расчетное значение плотности сухого газа в стандартных условиях, кг/м3
2 Характеристики места установки
2.1 Длина прямого участка для монтажа расходомера, мм | [12 empty] | указывает производитель
2.2 Внутренний диаметр на участке для монтажа, мм
2.3 Наружный диаметр на участке для монтажа, мм
2.4 Материал трубопровода (марка стали)
2.5 Ориентация трубопровода | [10 empty] | вертикальная ↑ |  |  |  |  | вертикальная ↓ |  |  |  | горизонтальная | V
[8 empty] | восходящий поток |  |  |  |  | нисходящий поток
2.6 Температура окружающей среды в месте установки расходомера, °С
2.7 Температура окружающей среды в месте установки вычислителя, °С
2.8 Требования к взрывозащите | [8 empty] | Да (0Ехia[ia]IIСT5) |  |  |  |  | Нет
2.9 Вибрация трубпровода | [8 empty] | Да |  |  |  |  | Нет
2.10 Наличие мощных источников электромагнитного поля | [13 empty] | Да |  |  |  | Нет
2.11 Наличие прерывающегося режима потока | [13 empty] | Да |  |  |  | Нет
3 Требования к счетчику
3.1 Исполнение по типу корпуса | [10 empty] | Фланцевый |  |  | Бесфланцевый |  |  |  | Погружной
|  | Резьбовые фланцы | [5 empty] | Соединение под сварку | [5 empty] | Резьбовое соединение по ГОСТ 16078
3.2 Питание |  |  |  | 24 В |  |  | 220 В |  |  | токовая петля |  |  |  | литиевая батарея
3.3 Единицы измерения количества газа: | [10 empty] | т/ч |  |  | м3/ч в раб.усл. |  |  |  | м3/ч в станд.усл.
3.4 Выходной сигнал | [5 empty] | 100-1100 Гц |  |  |  |  | 0-1000 Гц |  |  | числоимпульсный |  |  |  |  | HART
|  | 4-20 мА |  |  | 0-5 мА |  |  | цифровой |  |  |  | Modbus RTU |  |  |  | Profibus |  |  | Нет
3.5 Необходимость архивации расхода | [13 empty] | Да |  |  |  | Нет
3.6 Необходимость индикации расхода | [10 empty] | индикация на электронном блоке расходомера
|  | выносной блок индикации | [7 empty] | индикация на вычислителе Ирга-2 | [7 empty] | Нет
3.7 Интеграция с верхним уровнем АСУТП | [13 empty] | Да |  |  |  | Нет
3.8 Расходомер используется в системе дозирования | [13 empty] | Да |  |  | V | Нет
4 Комплект поставки | [16 empty] | Количество комплектов | 1
Вычислитель «Ирга-2»*
* Существует возможность заказа многоканального вычислителя. На каждый канал учета заполняется отдельный опросный лист
|  | Датчик давления | [9 empty] | требуемый тип
|  | Датчик температуры | [9 empty] | требуемый тип
Монтажный комплект для расходомера №2 - 2Ду/2Ду
Монтажный комплект для расходомера №2 - 10Ду/5Ду (20Ду/10Ду)
Монтажный комплект №2 - 2Ду/2Ду – прямые участки длиной 2Ду с приваренными фланцами, метизы, прокладки
Монтажный комплект №2 - 10Ду/5Ду (20Ду/10Ду) – прямые участки длиной 10Ду/5Ду (для вихревого расходомера "Ирга-РВ") /
20Ду/10Ду (для ультразвукового расходомера "Ирга-РУ") с приваренными фланцами, метизы, прокладки
Имитатор (монтажная вставка)
Шкаф КИПиА (шкаф монтажный)
Оформление паспорта на счетчик газа ТРСГ-ИРГА
Другое
5 Информация для программипования вычислителя Ирга-2
5.1 Предприятие-владелец узла учета
5.2 Необходимость учитывать | [7 empty] | штрафное значение | [6 empty] | Да |  |  | Нет
5.3 Контрактное время | [7 empty] | часов |  |  |  | минут
6 Шеф-монтажные работы | [9 empty] | Да |  |  | Нет
|  |  | Дата заполнения « | 19 | » |  |  |  | 20 |  |  | Отв.лицо от Заказчика
подпись
_______________________________________________________________________________ ООО «АМК-Групп» 443010 г. Самара, ул. Красноармейская д. 1, к. 33 Тел.: +7 (846) 970-71-51 info@amk163.ru • www.amk163.ru