## Sheet1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ГАЗА FLOWSIC500
Опросный лист является основой для определения комплектации и стоимости. Пожалуйста, по возможности, полностью ответьте на следующие вопросы.
Организация
Адрес
Адрес установки
Ф.И.О.
Должность | [10 empty] | Дата
Эл.почта | [10 empty] | Телефон
Кол-во счетчиков | [10 empty] | Номер проекта
Модификация FLOWSIC500
- FLOWSIC500
|  | Простой монтаж в трубопровод
|  | Подключение ко всем стандартным вычислителям расхода через низкочастотный импульсный выход, высокочастотный импульсный выход, Encoder или RS-485 выход
- FLOWSIC500 со встроенным корректором и внешними датчиками Р и Т
|  | Минимальные затраты на установку
|  | Встроенный корректор, датчики Р и Т входят в комплект поставки
|  | Легкий доступ к датчикам Р и Т для настройки и поверки
|  | Возможность использования специально подготовленных мест для отбора давления и температуры
Диапазон измерений
Объемный расход при рабочих условиях: |  |  |  |  | ед.изм. |  |  |  |  | мин |  |  |  | норма |  |  |  |  | макс
м3/ч
Объемный расход при стандартных условиях: |  |  |  |  | ед.изм. |  |  |  |  | мин |  |  |  | норма |  |  |  |  | макс
м3/ч (с.у.)
Строительная длина корпуса счетчика
DN50 | [7 empty] | 150 мм |  |  |  |  | 171 мм
(1…160 м3/ч) при раб.усл.
DN80 | [7 empty] | 171 мм |  |  |  |  | 241 мм
(2,5…400 м3/ч) при раб.усл.
DN100 | [7 empty] | 241 мм |  |  |  |  | 300 мм
(4…650 м3/ч) при раб.усл.
DN150 | [7 empty] | 450 мм
(4…1000 м3/ч) при раб.усл.
Диапазоны измерений объемного расхода газа в рабочих условиях и соответствующие погрешности измерений объемного расхода газа при рабочих условиях и приведенного к стандартным условиям
Типоразмер счетчика |  |  | Диапазон измерений объемного расхода газа при рабочих условиях, м3/ч | [6 empty] | Относительная погрешность измерений объемного расхода газа при рабочих условиях, % |  |  |  |  | Соответствующая погрешность измерений объемного расхода газа приведенного к стандартным условиям, %
|  |  | от |  |  | до
DN50 |  |  | Qmin | 1 | 2.3 | Qt |  | >16 | 2.3 | 2 |  |  |  |  | 2.1
|  |  | Qt | 16 | 1 | Qmax |  | ≥160 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1
DN80 |  |  | Qmin | 2.5 | 2.3 | Qt |  | >40 | 2.3 | 2 |  |  |  |  | 2.1
|  |  | Qt | 40 | 1 | Qmax |  | ≥400 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1
DN100 |  |  | Qmin | 4 | 2.3 | Qt |  | >65 | 2.3 | 2 |  |  |  |  | 2.1
|  |  | Qt | 65 | 1 | Qmax |  | ≥650 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1
DN150 |  |  | Qmin | 4 | 2.3 | Qt |  | >100 | 2.3 | 2 |  |  |  |  | 2.1
|  |  | Qt | 100 | 1 | Qmax |  | ≥1000 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1
Параметры рабочего процесса
Давление |  |  |  |  | ед.изм. |  |  |  |  | мин |  |  |  | норма |  |  |  |  | макс
(избыточное) |  |  |  |  | МПа
Температура |  |  |  |  | ед.изм. |  |  |  |  | мин |  |  |  | норма |  |  |  |  | макс
[5 empty] | оC |  |  |  |  | -40 | [8 empty] | +35
Диаметр
трубопровода |  |  |  |  | мм
Направление | [6 empty] | слева-направо | [5 empty] | справа-налево
потока газа
Диапазон измерения
датчика давления | [5 empty] | - | 0.8…5.2 |  |  |  | - | 2…10 |  |  |  |  | - | 4…20
(бар абс)
Электропитание | [6 empty] | внешнее питание | [8 empty] | автономное питание
[7 empty] | (резервная батарея на 3 мес) | [7 empty] | (батарейный блок на 5 лет)
Выходные сигналы | [5 empty] | - | НЧ |  |  |  | - | ВЧ |  |  |  |  | - | RS485
Интерфейсы | [5 empty] | (fмакс = 100 Гц) |  |  |  |  | (fмакс = 2 кГц) |  |  |  |  | (внеш. пит.), прот-л Modbs RTU
Дополнительные аксессуары
Инфракрасный USB адаптер HIE-04 для параметризации и передачи данных. Длина кабеля 2.25 м | [19 empty] | 6050602
Батарея питания (7,2В; 19Ач). Срок службы до 2,5 лет.
Для автономной работы до 5 лет необходимо 2шт. | [19 empty] | 2064018
Кабельный ввод М12 (B coded) для кабеля питания | [19 empty] | 2067420
Кабельный ввод М12 (A coded) для кабеля передачи данных | [19 empty] | 2067419
Соединительный кабель питания. Длина 10 метров. -40оС…+70оС, разъем М12, B-coded | [19 empty] | 2067632
Соединительный кабель передачи данных. Длина 2 метра. -40оС…+70оС, разъем М12, А-coded | [19 empty] | 2067630
Соединительный кабель передачи данных. Длина 5 метров. -40оС…+70оС, разъем М12, А-coded | [19 empty] | 2067631
Защита от несанкционированного отсоединения разъемов кабеля | [19 empty] | 2067397
Батарея резервного питания (7,2В 2,7Ач). Срок службы до 3 месяцев | [19 empty] | 2065928